г._______________________________

Техническое задание

на выполнение расчета категорий взрывопожарной и пожарной опасности  помещений, _____________________________________________________________________________

Произвести расчет категорий следующих помещений согласно предоставленным данным

Расчеты производятся для производственных, складских и лабораторных помещений.

Необходимо получить следующие данные:

- Геометрические размеры помещения, высота помещения до перекрытия или до низа конструкций балок ___ м.

- Максимальная температура воздуха в помещении ___º.

- Наличие системы вытяжной, общеобменной или аварийной вентиляции – ____.

- Площадь и этажность здания в целом: ___.

- Наличие или отсутствие в помещениях системы пожаротушения: нет

- Перечень обращаемых и использованных, хранимых материалов и их максимальное количество.

| Наименование помещений | Площадь, м2/ высота, м | Описание назначения помещения, отделка, хранящиеся материалы, их количество (масса), способ хранения. |
| --- | --- | --- |
| № | S = / h = |  |
| № | S= / h = |  |
| № | S= / h = |  |
| № | S= / h = |  |
| № | S= 7,9 / h = |  |
| № | S= / h = |  |
| № | S= / h = |  |
| № | S= / h = |  |
| № | S= / h = |  |
| № | S= / h = |  |
| № | S= / h = |  |
| № | S= / h = |  |
| № | S= / h = |  |
| № | S= / h = |  |

| Заказчик: __________________ __________________ _________________ «___» _____________20___г. | Подрядчик: Директор ООО «Полисервис Плюс» ____________ «___» _____________20___г. |
| --- | --- |